平成30年7月9日

地域住民の方へ

（一社）長崎県ＬＰガス協会

浸水したガスメーター・ガス機器等を

使用再開される場合の注意事項

このたびの豪雨により被災されました皆様に謹んでお見舞い申しげます。皆様の安全と一日も早い復旧を心からお祈りいたします。

お客様がご使用のＬＰガス設備に関して次の事項をお願いいたしますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

- 浸水したガスメーター・ガス機器は、使用する前に点検を

ＬＰガス施設が浸水した場合は、配管内やガス機器内に水や泥が溜まっている可能性があります。ご使用前に必ずＬＰガス販売店に連絡をして点検を受けたうえでご使用くださるようお願いいたします。

- ガス臭いと感じたときは

ガス臭いと感じたときは、ただちにガスの使用を停止し、ＬＰガス販売店に連絡してください。

以上